## Sheet1
表1 IEEE-RTS系统已有发电机参数
机组类型 | 机组台数 | 机组容量(MW) | 最小机组出力（MW） | 发电成本系数a（$/MW2） | 发电成本系数b($/MW) | 发电成本系数c($) | 最小出力时边际发电成本（$/MWh） | 满发时边际发电成本（$/MWh）
1 | 4 | 20 | 10 | 0.064 | 48 | 401 | 49.28 | 50.56
2 | 4 | 76 | 15.2 | 0.014 | 43 | 212 | 43.4256 | 45.128
3 | 3 | 100 | 40 | 0.053 | 42 | 781 | 46.24 | 52.6
4 | 3 | 197 | 69 | 0.007 | 40 | 832 | 40.966 | 42.758
5 | 5 | 12 | 4 | 0.328 | 37 | 86 | 39.624 | 44.872
6 | 4 | 155 | 54.3 | 0.008 | 44 | 382 | 44.8688 | 46.48
7 | 2 | 400 | 150 | 0.001 | 35 | 595 | 35.3 | 35.8
8* | 6 | 50 | 20 | 0.023 | 41 | 284 | 41.92 | 43.3
9 | 1 | 350 | 140 | 0.005 | 36 | 665 | 37.4 | 39.5
*原IEEE-RTS水电机组已替换为等容量火电机组
表2 IEEE-RTS系统待建发电机参数
机组类型 | 投资成本(×106$) | 机组容量(MW) | 最小机组出力（MW） | 发电成本系数a（$/MW2） | 发电成本系数b($/MW) | 发电成本系数c($) | 最小出力时边际发电成本（$/MWh） | 满发时边际发电成本（$/MWh） | 年最大投运台数 | 总装机台数上限 | 使用寿命(年) | 贴现率(%)
1 | 220 | 250 | 100 | 0.008 | 34 | 600 | 35.6 | 38.4 | 1 | 3 | 30 | 8
2 | 90 | 100 | 40 | 0.042 | 43 | 350 | 46.36 | 50.7 | 2 | 6 | 30
3 | 60 | 65 | 25 | 0.054 | 38 | 250 | 40.7 | 45.3562 | 3 | 10 | 30
4 | 50 | 50 | 15 | 0.217 | 33 | 200 | 39.51 | 47.85 | 2 | 10 | 30